РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШИМАНОВСКИЙ  РАЙОН

ГЛАВА СИМОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2018 		                                                             		     	№  14

с. Симоново

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994  N  69-ФЗ  "О   пожарной  безопасности", в целях принятия мер по защите муниципального имущества и жилых домов граждан, в целях оснащения территорий общего пользования,  первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем от пожаров на территории  Симоновского сельсовета

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам на территории  Симоновского сельского поселения (Приложение)

- К территориям общего пользования отнести - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц:  площади, улицы, набережные, бульвары, проезды и скверы, лесопарки, парки, сады,  водоемы и другие объекты.

- Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования расположенных  на территории Симоновского сельсовета (Приложение).

- Произвести корректировку оповещения и обеспечить готовность сбора населения сельского поселения на тушение возможных пожаров.

Разработать инструкцию о взаимодействии добровольной пожарной дружины села  с подразделениями государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраной Шимановского муниципального образования  по тушению пожаров на территории села.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельсовета                                                                М.Е.Савватеева

|  | Приложение № 1 к постановлению главы Симоновского сельсовета от 06.02.2018 г. № 14 |
| --- | --- |

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнетушитель | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м., лопата | Бочка с водой 0,2 куб. м и ведро | Багор, топор |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | - | - | 1* | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Здание | 2* | - | 1* | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 2 | - | - | - |
| 4 | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | Группа построек | - | 1 | 1 | 1-1 |

* - в летний период года

Приложение № 2

к постановлению главы

Симоновского сельсовета

от  06.02.2018 г.  № 14

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для территорий общего пользования

| № п/п | Защищаемая открытая территория | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пожарный автомобиль | пожарный щит с инвентарем ЩП-В | лесные ранцевые огнетушители |
| 1 | улицы, набережные, проезды | 1000 кв. м. | 1 | 3 | - |
| 2 | скверы, лесопарки, | 1000 кв. м. | 1 | 3 | - |
| 3 | водоемы | 1000 кв.м. | - | 1* | - |
| 4 | другие объекты. | 100000 кв. м. | - | 1 | - |
| 5 | открытая территория общего пользования вокруг поселка | - | - | - | 3 |

* - в летний период года

# Text boxes

| Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов |  |
| --- | --- |